|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО УК КОМФОРТ НА 2014 ГОД

**МИРА, 55**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед.измерения | Объем запланированныхработ | Плановый |
| Дата начала | Дата окончания работ |
| РЕМОНТ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ | М.П | 12 | 07.14 | 08.14 |
| ЗАМЕНА ОСТЕКЛЕНИЯ | М2 | 24 | 06.14 | 09.14 |
| РЕМОНТ ДВЕРЕЙ ТАМБУРНЫХ | ШТ. | 4 | 07.14 | 09.14 |
| ПРОМЫВКА СИСИТЕМЫ ГВС | М.П | РЕВИЗИЯ | 06.14 | 06.14 |
| ПРОМЫВКА СИСИТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | М.П | РЕВИЗИЯ | 06.14 | 06.14 |
| РЕМОНЬ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ | ШТ. | 18 | 05.14 | 09.14 |
| УТЕПЛЕНИЕ ФАНОВЫХ СТОЯКОВ | ШТ. | 16 | 08.14 | 09.14 |
| РЕМОНТ МЕЖПАНЕЛЕВЫХ ШВОВ | М.П | 420 | 10.14 | 10.14 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Исп. Белоус В.П.

50-29-11